Артикул

PM1308.2124

Описание изделия

Кнопочная панель управления, 4 клавиши, 8 активных каналов.

Технические характеристики

| Питание |  |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение | 10…30В DC |
| Максимальная мощность | макс. 500 мВт |
| Максимальное потребление тока | макс. 10 мА |
| Мощность потерь | макс. 6Вт |
| Соединения |  |
| Питание | витая пара в соответствии со стандартом KNX |
| KNX соединение | витая пара в соответствии со стандартом KNX |
| Класс защиты |  |
| IP20 | В соответствии с DIN EN 60 529 (IEC 62386) |
| Температурный диапазон |  |
| При работе | -5° C ... + 45° C |
| При хранении | -25°C...+ 55°C |
| При транспортировке | -25°C...+ 70°C |
| Максимальная влажность | 93%, без образования конденсата |
| Корпус |  |
| Тип монтажа | В подрозетник |
| Размеры | 86 x 86 x 26 мм (ВхШхГ) |
| Глубина монтажа | 19 мм |
| Масса | 0,13 кг |
| Корпус, цвет | Пластиковый корпус, красный |

Чертеж с размерами

Подробное описание изделия

- Панель управления может быть использована в качестве различных приборов: Выключатель, Диммер, Контроллер температуры, Универсальный человек-машинный интерфейс.

- СИД могут переключаться между белым и оранжевым свечением

- СИД являются свободно конфигурируемыми сигнализаторами статуса подключенного оборудования.